启东市安置房物业地库除湿机采购项目

更正公告

一、项目基本情况
采购项目名称：启东市安置房物业地库除湿机采购项目
首次公告日期：2026年6月10日

更正信息

更正事项1：采购文件清单中技术参数
原参数：

	序号
	种类
	技术参数
	数量

	1
	地库除湿机
	额定电压380v；

2、最大功率不小于8200w；

3、额定频率50Hz；

4、适用温度区间不小于5°-38°；

5、排水方式：直排式；

6、除湿量不小于480L/D；

7、双压缩机
	30台


	备注：供应商需开具13%税点的增值税专票，在结算时如因开票税率不符的，按实结付税金。


现更正为：

	序号
	种类
	技术参数
	数量

	1
	地库除湿机
	1、额定电压380v；

2、最大功率不小于8200w；

3、额定频率50Hz；

4、适用温度区间不小于5°-38°；

5、排水方式：直排式；

6、除湿量不小于480L/D；

7、双压缩机；

8、全铜两器，螺纹铜管。
	30台


	备注：供应商需开具13%税点的增值税专票，在结算时如因开票税率不符的，按实结付税金。


更正事项2：采购公告中质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准和行业标准的全新原装合格产品，并提供设备的铭牌或者出厂合格证明及售后保修卡等相关资料，同时供货时须提供技术参数符合要求的相关证明资料，如无法提供视为验收不合格。

更正事项3：采购公告中提交报价响应文件截止时间、开标时间
报价响应文件接收截止时间、开标时间均顺延至2026年6月18日9时00分。
更正日期：2026年6月12日
三、其他补充事宜

无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位：启东腾飞物业管理有限公司 

联系人：黎工      

联系电话：0513-69961334

2.采购代理机构

代理单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

地    址：启东市人民中路829号泊印致选酒店二楼

联 系 人：袁女士

联系电话：0513-83868896

启东腾飞物业管理有限公司
2026年6月12日
